MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

CELSO SUCKOW DA FONSECA

CURSO DE ENGENHARIA ELÉTRICA – UNIDADE ANGRA DOS REIS

| DEPARTAMENTO |  | PLANO DE CURSO DA DISCIPLINA |
| --- | --- | --- |
| ENGENHARIA ELÉTRICA |  | DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA |

| CÓDIGO |  |  |  |  |  | PERÍODO |  |  |  |  | ANO |  |  |  |  |  | SEMESTRE |  |  | PRÉ-REQUISITOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # GEELAR 1908 |  |  |  |  |  | 9º |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | GEELAR 1603 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GEELAR 1805 |
| CRÉDITOS |  |  |  |  | AULAS/SEMANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL DE AULAS NO SEMESTRE |  |  |  |  |
|  |  | TEÓRICA |  |  |  |  | PRÁTICA |  |  | ESTÁGIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |

## EMENTA

Características gerais dos sistemas de distribuição de energia elétrica; características das cargas e condutores; queda de tensão; dimensionamento e calculo de redes primárias e secundárias; arranjos para redes primárias e secundárias; processos de regulação de tensão. Traçado de rede rural. Planejamento de sistemas de distribuição de energia elétrica: Critérios de planejamento, índices de confiabilidade do sistema – DEC/FEC, critérios de confiabilidade e contingências; Previsão de carga; Avaliação econômica.

## BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 1. Mamede Filho, João – “Instalações Elétricas Industriais”, 8a edição, Editora LTC, 2010. 2. Gedra, Ricardo L; Barros, Benjamin F., “Cabine Primária – Subestações de Alta Tensão de Consumidor”, 3a edição, Editora Érica, 2009. 3. Gebran, Amaury P., “Manutenção e Operação de Equipamentos de Subestações”, Bookman, 2013. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 1. Mamede Filho, João – “Manual de Equipamentos Elétricos”, 4a edição, Editora LTC, 2013. 2. Frontin, Sergio O. (Organizador). “Equipamentos de alta tensão – prospecção e hierarquização de inovações tecnológicas”. Goya Editora LTDA, 2013. 3. Wladika, Malmir Eros. “Especificação e Aplicação de Materiais”, Base Editorial - Didatico/Técnico, 2010. 4. Eletrobrás, “Coleção Distribuição de Energia Elétrica”, Editora Campus, 1a Edição, 1982, ISBN: 8570010958. 5. Norma técnica - ABNT NBR 12454:1990 – “Transformadores de potência de tensões máximas até 36,2kV e potência de 225 kVA até 3750 kVA – Padronização”. 6. Norma técnica - ABNT NBR 15751:2013 – “Sistemas de aterramento de subestações – Requisitos”. 7. Caminha, Amadeu C. “Introdução à proteção dos sistemas elétricos”. 11a Edição. São Paulo Editora Edgard Blucher, 2009.

### OBJETIVOS GERAIS

Apresentar a visão geral sobre a distribuição da energia elétrica, desde a fonte geradora, o transporte até a subestação, critérios de confiabilidade e planejamento do sistema.

## METODOLOGIA

- exposição didática com a participação do aluno. - debates, exercícios, leitura de textos.

## CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

A avaliação pode ser feita por: provas, listas de exercícios, trabalhos em grupo e/ou seminários.

| ## CHEFE DO DEPARTAMENTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOME | ASSINATURA |  |
| JANAINA VEIGA |  |  |
| ## PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA |  |  |
| NOME | ASSINATURA |  |

#### APROVADO PELO CONSELHO DEPARTAMENTAL EM: ____/____/____

# PROGRAMA

- SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - Histórico dos sistemas de distribuição e Interface com a transmissão, geração e cargas - Tensões usuais em sistemas de distribuição - Sistemas de distribuição primária e secundária - Principais topologias das redes de distribuição - Equipamentos de um sistema de distribuição - CARACTERÍSTICAS DAS CARGAS - Carga instalada e demandas (instantânea, média, máxima, diversificada e não coincidente) - Fatores típicos (fatores de carga, demanda, diversidade e coincidência) - DEC, FEC e outros índices relacionados a carga - SUBESTAÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO - Principais equipamentos - Principais tipos de subestação - REDES DE DISTRIBUIÇÃO - Redes aéreas, subterrâneas e rede ruraL (traçado) - Principais tipos de condutores e estruturas - Redes convencionais, protegidas e isoladas - Dimensionamento de redes de distribuição - ESTUDOS E PLANEJAMENTO DE SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO - Principais estudos (queda de tensão e curto circuito) - Confiabilidade e contingências - Análise econômica - Normas técnicas